## 作業報告書
作業報告書
作業内容は時刻と結果をセットで書きます。交換した部品、点検の測定値、次回へ持ち越す不具合を残すと、次の担当者と顧客の双方が状況を確かめられます。
作業件名
顧客・現場名
作業日・時間
作業場所
作業者
管理番号
立会者・確認者
作業内容
時刻 | 作業内容 | 結果
使用部材・交換部品
品名・型番 | 数量 | 備考
点検結果・測定値
不具合・申し送り（次回の対応）
作業後の確認
試運転・動作確認
清掃・片付け
立会者への説明
写真の記録
Klang ¦ jp.klang.ai/resources/work-report-template/

## 業務報告書
業務報告書
業務報告書は、一定の期間（月次・四半期など）の業務の実績を、目標や予定と比べて報告する文書です。数字で実績を示し、課題には対策を添えます。
報告期間
報告日
宛先
報告者
担当業務
今月の要約
業務の実績
業務 | 目標・予定 | 実績 | 評価
成果・うまくいったこと
課題と対策
来月の予定・重点
相談・共有事項
Klang ¦ jp.klang.ai/resources/work-report-template/

## 記入例（作業報告書）
作業報告書 記入例
記入例（架空の会社・人物です）。オフィスビルの業務用空調の定期点検。
作業件名 | 業務用空調設備 定期点検（秋季）
顧客・現場名 | E不動産株式会社 東町ビル（5〜7階）
作業日・時間 | 2026年10月7日（水）9:00〜15:30（休憩1時間）
作業場所 | 5〜7階 事務所、屋上の室外機置き場
作業者 | 株式会社F設備 小野 大輔、上田 剛
管理番号 | 保守契約 No.2026-118 / 作業依頼 W-1042
立会者・確認者 | E不動産 ビル管理担当 遠藤 様
作業内容
時刻 | 作業内容 | 結果
9:00 | 立会者と作業範囲を確認。5階から作業開始。 | —
9:15 | 室内機12台のフィルター清掃、ドレンパンの点検。 | 異常なし
13:00 | 屋上の室外機4台の外観点検、運転電流・冷媒圧力の測定。 | 3号機の電流値が高め
14:30 | 3号機のファンモーターの異音を確認。 | 交換が必要
15:15 | 試運転、立会者へ結果を説明。 | 説明済み
使用部材・交換部品
品名・型番 | 数量 | 備考
エアフィルター（洗浄のみ） | 12 | 交換なし
ドレン配管用 抗菌剤 | 4 | 5・6階
点検結果・測定値
・室外機1・2・4号機：運転電流・冷媒圧力とも基準内。 ・室外機3号機：運転電流が定格の108％。ファンモーターの軸受に異音。
不具合・申し送り（次回の対応）
・3号機のファンモーター交換を提案（見積を10月10日までに提出）。交換まで運転は継続可能。
作業後の確認
✓ | 試運転・動作確認
✓ | 清掃・片付け
✓ | 立会者への説明
✓ | 写真の記録
Klang ¦ jp.klang.ai/resources/work-report-template/

## 記入例（業務報告書）
業務報告書 記入例
記入例（架空の会社・人物です）。カスタマーサポート担当の9月の月次業務報告。
報告期間 | 2026年9月1日〜9月30日
報告日 | 2026年10月5日
宛先 | カスタマーサポート部 安藤 部長
報告者 | 原 美咲（カスタマーサポート部）
担当業務 | 電話・メールの問い合わせ対応、FAQの更新
今月の要約
・問い合わせ対応は1,240件（前月比＋8％）で、24時間以内の一次回答率は96％と目標（95％）を上回りました。 ・一方、請求に関する問い合わせが前月の1.6倍に増えており、FAQの追加で対応します。
業務の実績
業務 | 目標・予定 | 実績 | 評価
一次回答（24時間以内） | 95％以上 | 96％（1,190/1,240件） | 達成
顧客満足度アンケート | 4.2以上 | 4.3（回答218件） | 達成
FAQの新規作成 | 10本 | 6本 | 未達
成果・うまくいったこと
・返信テンプレートを見直し、メール1件あたりの対応時間が平均14分から11分に短縮しました。
課題と対策
・請求の問い合わせが増加（月142件→228件）。9月の料金表示の変更が原因とみられます。 ・対策：請求書の見方のFAQを10月10日までに公開し、経理部と表示の改善を相談します。
来月の予定・重点
・FAQ4本の追加（請求関連を優先）。新人1名のOJTを担当。
相談・共有事項
・FAQ作成の時間を確保するため、10月の電話当番を週1回減らしたいと考えています。
Klang ¦ jp.klang.ai/resources/work-report-template/